## Slide 1: 批量计算热桥dR程序用法总结
自动生成 | 学术风格

## Slide 2: 程序功能概述
本程序用于批量处理多个子文件夹下的热桥实验数据，自动提取温度、R1、R2等信息，并进行线性拟合，输出每组温度下的dR1、dR2结果，最终生成汇总txt文件。

## Slide 3: 使用方法
1. 运行runs.py，选择包含数据文件夹的根目录。
2. 程序自动遍历每个子文件夹，处理所有txt数据文件。
3. 自动输出每组温度的dR1、dR2结果至各自子文件夹和总汇总文件。

## Slide 4: 注意事项
- 数据文件需以温度命名（如xxx100K.txt）。
- 需安装numpy、scipy、matplotlib等依赖。
- 输出文件为temperature_dR1_dR2_sorted.txt。